## troskovnik
ARHITEKA d.o.o. za projektiranje i građenje, MB 1954733, OIB 91237793626, ivan.koccevar©gmail.com
sjedište: Mirka Seljana 30, Karlovac, ured: Miroslava Krleže 6, Karlovac, +385 98 869 976
INVESTITOR: |  | GRAD OZALJ, KURILOVAC 1, OZALJ, OIB 45123683624
GRAĐEVINA: |  | GRADNJA POMOĆNE GRAĐEVINE - NADSTREŠNICA ZA KONTEJNERE i SPREMIŠTE ZA PELETE
k.č.br. 2393/1, k.o. OZALJ, (VRTIĆ OZALJ, TRG BRAĆE RADIĆ 4, OZALJ)
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT br. 20A11 _ projektant: IVAN KOČEVAR, dipl.ing.arh. _ Karlovac, prosinac 2020.
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH
RADOVA
IZRADIO:
IVAN KOČEVAR, dipl.ing.arh.
Karlovac, prosinac 2020.
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI:
Za izvođenje radova, ukoliko nije drugačije navedeno, mjerodavni su tehnički propisi, standardi i građevinske norme te propisi o zaštiti na radu.
U jediničnu cijenu radova uključeni su:
- svi potrebni materijali i dostava na gradilište,
- horizontalni i vertikalni transporti na gradilištu do mjesta ugradnje,
- rad i svi pomoćni radovi (utovar, istovar, skladištenje i sl.),
- kompletna montaža i ugradnja,
- fasadna skela,
- troškovi uređenja gradilišta i dovođenje u prvobitno stanje,
Prije davanja ponude izvođač je obavezan pregledati gradilište.
Ako izvođač utvrdi da u opisu pojedinih radova ima nedostataka ili grešaka (u pogledu materijala ili izvedbe) koje bi mogle utjecati na izvedbu i kvalitetu radova, mora pravovremeno izvjestiti investitora i nadzornog inženjera te sve upisati u građevinski dnevnik.
Izvođač je dužan sve radove izvesti solidno i ispravno prema opisu pojedine stavke troškovnika.
Za sve ugrađene materijale izvodač je dužan pribaviti potvrde sukladnosti.
Obračun i iskazane količine u troškovniku proizlaze iz mjera prikazanih u nacrtima i prilozima.
Sve mjere za izradu pojedinih elemenata (ugradnja stolarije, bravarije, limarije i sl.) izvođač je dužan prije početka izrade provjeriti na mjestu ugradnje.
Izgled ugrađenih materijala određuje projektant na osnovu dobivenih uzoraka i prema RAL-karti.
Izvođač radova dužan je u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište jedinične cijene moraju uključivati sve troškove odlaganja, utovar, istovar, razastiranje i planiranje.
U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač radova je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera, a po potrebi i predstavnika vlasnika instalacija, izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključujući i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Izvođač radova dužan je održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije, turističke signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanja prometa). Postavljanjem odgovarajuće zaštitne ograde mora se onemogućiti pristup nezaposlenih osoba na gradilište.
Ukoliko prilikom izvođenja radova dođe do eventualnih oštećenja na građevini i okolišu, izvođač ih je dužan sanirati i vratiti u prvobitno stanje.
Izvodač može započeti s radovima tek nakon što ponuđene cijene budu prihvaćene i ugovorene s investitorom.
Ukoliko izvodač propusti postupiti po ovim uvjetima, odnosno ako izvede ugovorene radove mimo ovih uvjeta, sve eventualne posljedice snosit će o svom trošku.
| I | ZEMLJANI RADOVI
| 1 | Premještanje postojećih kontejnera na lokaciju na parceli koju odredi investitor.
|  |  | komplet | 1 | 0
| 2 | Izrezivanje i uklanjanje asfalta (nosivog i habajućeg sloja) uz odlaganje na gradilištu.
Predviđeno je izrezivanje u liniji 3,0m od praga nadstrešnice kako bi se izradom novog asfalta izvela površina bez visinskih razlika.
|  |  | m2 | 47 | 0
| 3 | Iskop podloge od kamenog granulata ispod asfalta na dijelu površine nadstrešnice uz odlaganje na gradilištu.
Prilikom iskopa voditi računa o postojećem razvodu odvodnje uključujući revizijska okna.
Predviđena dubina podloge je 50cm.
U slučaju odgovarajuće kvalitete materijal se može ponovo ugraditi.
|  |  | m3 | 4 | 0
| 4 | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka uključujući betonsku posteljicu uz odlaganje na gradilištu.
|  |  | m1 | 14 | 0
| 5 | Strojni površinski iskop humusa d=20cm uz odlaganje na gradilištu.
Nakon završenih radova dio humusa koristi se za zasipavanje, a ostatak se odovozi na odlagalište.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  |  | m3 | 7 | 0
| 6 | Strojni široki iskop zemlje C-kategorije za temeljnu ploču uz odlaganje na gradilištu.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  |  | m3 | 11 | 0
| 7 | Planiranje i nabijanje dna iskopa prije razastiranja šljunka do zbijenosti 40Mpa.
|  |  | m2 | 26 | 0
| 8 | Dobava, razastiranje, planiranje i zbijanje sloja šljunka (drobljenog kamena) ispod temeljne ploče u debljini 30cm.
|  |  | m3 | 8 | 0
| 9 | Dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje pijeska za niveliranje prosječne debljine d=3cm preko sloja zbijenog šljunka (drobljenog kamena).
|  |  | m3 | 1 | 0
| 10 | Zasipavanje i nabijanje iskopanog humusa sa gradilišta nakon završetka radova.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  |  | m3 | 4 | 0
| 11 | Izrada travnjaka koja uključuje pripremu površine i sjetvu travne smjese uz zalijevanje i valjanje površine.
|  |  | m2 | 18 | 0
| 12 | Popravak asfalta uz nadstrešnicu. Asfaltom je potrebno iznivelirati površinu između parkirališta i ruba AB-podne ploče. Uključeno je sljedeće:
| a) | dobava materijala te dopuna nosive konstrukcije od mehanički zbijenog zrnatog materijala
|  |  | m3 | 10 | 0
| b) | dobava materijala te izrada nosivog sloja kolnika od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala BNS-22, d=8cm
|  |  | m2 | 47 | 0
| c) | dobava materijala i izrada habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona AB-16, d=4cm
|  |  | m2 | 47 | 0
| 13 | Utovar i odvoz otpada te viška iskopanog materijala sa gradilišta na odlagalište udaljeno do 30km. Taksa je uključena u cijenu.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  |  | m3 | 25 | 0
| I | ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  | 0
| II | ODVODNJA
| 1 | Demontaža poklopca revizijskog okna i slivne rešetke uz odlaganje na gradilištu.
| a) | poklopac | kom | 2 | 0
| b) | slivna rešetka | kom | 1 | 0
| 2 | Uklanjanje postojećih betonskih kanalica za oborinsku odvodnju uključujući betonsku posteljicu uz odlaganje na gradilištu.
|  |  | m1 | 14 | 0
| 3 | Izmještanje postojećeg razvoda odvodnje uz izvedbu novih revizijskih okana veličine do 100/100/v=200cm.
Uključen iskop revizijskog okna, iskop kanala (širine do 60cm, dubine do 150cm), izrada posteljice, polaganje cijevi, izrada spoja na postojeći razvod te zasipavanje šljunkom uz potrebno nabijanje.
U cijeni je sav rad i materijal za kompletno dovršenu stavku uključujući tipski metalni poklopac za kolni promet.
| a) | AB-revizijsko okno sa poklopcem | komplet | 3 | 0
| b) | PVC DN 250 | m1 | 5 | 0
| c) | PVC DN 200 | m1 | 10 | 0
| d) | PVC DN 160 | m1 | 10 | 0
| e) | PVC DN 110 | m1 | 5 | 0
| 4 | Izrada okna slivne rešetke oborinske odvodnje od betonske cijevi Ø50cm, sa priključkom na postojeću oborinsku odvodnju.
U cijeni je sav rad i materijal za kompletno dovršenu stavku uključujući tipsku metalnu slivnu rešetku.
|  |  | komplet | 3 | 0
| 5 | Izrada odvodnog kanala iza nadstrešnice od tipskih betonskih kanalica (kao postojeće).
Uključena izrada posteljice, betoniranje kanalica te spajanje sa slivnom rešetkom i razvodom odvodnje.
|  |  | m1 | 16 | 0
| 6 | Izrada odvodnog kanala ispred nadstrešnice od tipskih metalnih kanalica širine 20cm uključujući lijevano-željeznu rešetku za kolni promet.
Uključena izrada posteljice, betoniranje kanalica te spajanje sa slivnom rešetkom i razvodom odvodnje.
|  |  | m1 | 12 | 0
| II | ODVODNJA | UKUPNO: |  | 0
| III | BETONSKI I AB-RADOVI
| 1 | Betoniranje AB-temeljne ploče betonom C25/30 (MB-30).
Uključen dodatak za vodonepropusnost obzirom da se ne izvodi hidroizolacija poda.
Predvidjeti postavljanje čeličnih pločica za učvršćenje čelične konstrukcije.
U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal.
| a) | oplata | m2 | 5 | 0
| b) | beton | m3 | 4 | 0
| 2 | Isto kao st.(1), samo betoniranje AB-zuba presjeka 15/10cm uz rub AB-temeljne ploče.
| a) | oplata | m2 | 4 | 0
| b) | beton | m3 | 0.3 | 0
| 3 | Izrada oplate za otvor revizijskog okna kanalizacije unutar AB-temeljne ploče.
U cijeni je sav rad i materijal za kompletno dovršenu stavku uključujući tipski metalni poklopac za kolni promet.
|  |  | m2 | 1.5 | 0
| 4 | Razna sitna betoniranja betonom C25/30 (MB-30) koja se nisu mogla predvidjeti, a pojavit će se tijekom gradnje.
|  |  | m3 | 0.5 | 0
| 5 | Izrada, dobava i postava srednje složene armature AB-elemenata izvedene prema važećim propisima i statičkom proračunu.
Plan armature je u cijeni stavke armature, a izrađuje se prema statičkom proračunu i uputama nadzornog inženjera za konstrukciju.
| a) | RA 400/500 | kg | 50 | 0
| b) | MA 500/560 | kg | 570 | 0
| III | BETONSKI I AB-RADOVI | UKUPNO: |  | 0
| IV | ZIDARSKI RADOVI
| 1 | Brušenje AB-temeljne ploče i rubnog zuba da bi se dobila glatka ploha.
|  |  | m2 | 40 | 0
| 2 | Zidarska pripomoć kod obrtničkih radova, razna štemanja, sitni nepredviđeni radovi i popravci nakon oštećenja.
|  | NKV | sati | 20 | 0
| 3 | Dobava i ugradnja tipskih podnih inox-profila na pragovima.
|  |  | m1 | 5 | 0
| 4 | Čišćenje gradilišta u svim fazama izvođenja, od grubih građevinskih radova do završnog čišćenja za primopredaju.
|  |  | komplet | 1 | 0
| IV | ZIDARSKI RADOVI | UKUPNO: |  | 0
| V | BRAVARSKI RADOVI
| 1 | Izrada, dobava i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice.
Izrada od čeličnih profila, pocinčanih i bojanih poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta prema RAL-karti.
Učvršćenje u AB-podlogu / AB-zub sidrenim vijcima i čeličnim pločicama.
Stavka se sastoji od slijedećih elemenata:
- krovne letve 60/80/3mm
- prečka okvira 100/120/4mm
- stup 100/100/4mm
- uzdužni poveznici okvira 80/80/3mm
- fasadne letve 60/60/3mm
- dijagonale spregova Ø12mm
Limeni pokrov i odvodna limarija obračunava se posebno.
Prije izrade konstrukcije “boksova” za kontejnere u suradnji sa projektantom potrebno je provjeriti mjere kontejnera te uskladiti graničnike i vrata.
Izvedba prema nacrtu i izmjeri na gradilištu.
|  |  | kg | 1300 | 0
| 2 | Izrada, dobava i montaža vanjskih stranica “boksova” za kontejnere.
Stranice se izvode od perforiranog lima učvršćenog na okvir od čeličnih profila ◘50/50/2mm.
Sve je pocinčano i bojano poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta prema RAL-karti.
|  |  | m2 | 14 | 0
| 3 | Isto kao st.(2), samo izrada vrata “boksova” za kontejnere. Vrata su izdignuta od tla 10cm, a veličina je 150/100cm.
Na sredini vrata je puna ploha lima Ø50cm na koju se lijepi oznaka po izboru projektanta.
Uključen je sav okov, brava sa valjkom i podni zaustavljač.
|  |  | m2 | 6 | 0
| 4 | Izrada, dobava i montaža graničnika za kontejnere. Izrada od profila Ø40mm koji je obložen gumom d=5mm.
Dužina graničnika je 160cm sa nosačima dužine 30cm koji se na visini 30cm od tla učvršćuju u stupove.
Graničnikom se kontejner zaustavlja u položaju da se može otvoriti njegov poklopac i da se mogu zatvoriti vrata “boksa”.
|  |  | kom | 4 | 0
| V | BRAVARSKI RADOVI | UKUPNO: |  | 0
| VI | LIMARSKI RADOVI
| 1 | Dobava, izrada i montaža pokrova od profiliranog pocinčanog čeličnog lima sa protukondenzacijskom poliuretanskom oblogom d=10mm koja je obložena zaštitnom alu-folijom.
Boja po izboru projektanta prema RAL-karti.
|  |  | m2 | 41 | 0
| 2 | Dobava, izrada i montaža horizontalnog žlijeba od ravnog pocinčanog čeličnog lima na odgovarajućim kukama, sve u boji pokrova.
| a) | horizontalni žlijeb, rš=40cm | m1 | 24 | 0
| b) | podložni lim rš=40cm | m1 | 24 | 0
| 3 | Isto kao st.(2), samo izrada prednjeg vertikalnog opšava strehe razvijene širine do 40cm.
|  |  | m1 | 12 | 0
| 4 | Isto kao st.(2), samo izrada stražnjeg vertikalnog opšava strehe razvijene širine do 40cm.
|  |  | m1 | 12 | 0
| 5 | Isto kao st.(2), samo izrada bočnog vertikalnog opšava strehe po kosini razvijene širine do 40cm.
|  |  | m1 | 8 | 0
| 6 | Isto kao st.(2), samo izrada opšava uz temeljni zub razvijene širine do 30cm.
|  |  | m1 | 18 | 0
| 7 | Isto kao st.(2), samo izrada odvodnih krovnih vertikala uključujući sve fazonske komade i priključak na odvodnju.
|  |  | m1 | 5.2 | 0
| VI | LIMARSKI RADOVI | UKUPNO: |  | 0
| VII | FASADNA OBLOGA SA VRATIMA
| 1 | Izrada, dobava, ugradnja i pripasivanje fasadne obloge od toplinski izoliranih panela, d=5cm uključujući potkonstrukciju od cijevi ◘50/50/2mm.
Obloga se uz potrebno brtvljenje učvršćuje na čeličnu konstrukciju obračunatu u Bravarskim radovima.
Paneli su mikroprofilirani sa trakama u horizontalnom smjeru, u boji prema RAL-u.
Unutar obloge ugrađuju se vrata i ventilacijski otvori koji su obračunati posebno.
U cijenu je uključen sav rad i materijal za kompletno dovršenu stavku.
Izvedba prema izmjeri na gradnji i u dogovoru s projektantom.
|  |  | m2 | 36 | 0
| 2 | Isto kao st.(1), samo izrada obloge podgleda krovišta unutar spremišta.
|  |  | m2 | 16 | 0
| 3 | Isto kao st.(1), samo izrada 2-krilnih zaokretnih vrata veličine 2x145/229cm unutar fasadne obloge.
U vrhu svakog krila je ostakljena površina veličine 110/40cm čiji donji rub je na visini 155cm od poda.
Ostakljenje je armiranim staklom d=6mm.
Uključen je sav okov, cilindar brava sa valjkom, kugla za otvaranje, zasun na jednim vratima i podni zaustavljači.
|  |  | kom | 1 | 0
| 4 | Isto kao st.(1), samo izrada 2-krilnih zaokretnih vrata veličine 2x85/229cm unutar fasadne obloge.
U vrhu svakog krila je ostakljena površina promjera 50cm čiji donji rub je na visini 150cm od poda.
Ostakljenje je armiranim staklom d=6mm.
Uključen je sav okov, cilindar brava sa valjkom, kugla za otvaranje, zasun na jednim vratima i podni zaustavljači.
|  |  | kom | 1 | 0
| 5 | Izrada, dobava i ugradnja ventilacijske rešetke u boji prema RAL-u, sa mogućnošću otvaranja/zatvaranja otvora.
Veličina rešetke oko 50/20cm.
|  |  | kom | 4 | 0
| VII | FASADNA OBLOGA SA VRATIMA | UKUPNO: |  | 0
| VIII | OZNAKE
| 1 | Izrada, dobava i postavljanje samoljepljive folije sa printom na površinu Ø50cm na vratima “boksova” za kontejnere.
Natpis po izboru investitora i projektanta. Uključena izrada 2 probna uzorka.
|  |  | kom | 4 | 0
| 2 | Isto kao st.(1), samo samoljepljiva folija sa printom na površini vrata spremišta.
|  |  | m2 | 4 | 0
| 3 | Izrada, dobava i postavljanje oznaka (naljepnica i sl.) vezanih na zaštitu na radu.
|  |  | kom | 5 | 0
| VIII | OZNAKE | UKUPNO: |  | 0
ZAVRŠNI OBRAČUN
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| II | ODVODNJA |  |  | 0
| III | BETONSKI I AB-RADOVI |  |  | 0
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| V | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| VI | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| VII | FASADNA OBLOGA SA VRATIMA |  |  | 0
| VIII | OZNAKE |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | PDV (25%): |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0